软化水设备型号目录
联系人    闵超     13911575612     13012990611

	序号
	型号
	额定流量T/H
	进出水口
	树脂罐

mm*只
	树脂装填量L/袋
	盐箱L*只
	时间
	流量  
	布置形式

	1
	5600
	0.5-1
	3/4
	200X1100
	1
	60 L*1
	1550
	1750
	单头单罐形式

	2
	5600
	1-2
	3/4”
	250x1400*1
	42L/2
	100L*1
	1750
	1950
	

	3
	2510
	3
	1”
	300x1600*1
	100L/3
	200L*1
	3900
	4400
	

	4
	2510
	4
	1”
	400x1600*1
	124L/5
	200L*1
	4700
	5200
	

	5
	2750
	5
	1”
	500x1800*1
	238L/10
	350L*1
	7800
	8400
	

	6
	2850
	6-8
	1.5”
	500x1800*1
	250L/10
	500L*1
	8000
	9500
	

	7
	2850
	10
	1.5”
	600x1800*1
	300L/12
	500L*1
	10500
	11000
	

	8
	2900
	10-15
	2”
	900x1800*1
	750L/30
	1000L*1
	16000
	18500
	

	9
	2900
	20
	2”
	1000x1800*1
	940L/38
	1000L*1
	18500
	20600
	

	10
	3900
	50
	3”
	1500x2400*1
	2500L/100
	2000L*1
	46000
	55000
	

	11
	8500
	1-2
	1
	250X1400*2
	100L/4
	100L
	
	5000
	单头双罐一用一备连续出水

	12
	9000
	3-3.5
	1”
	350x1600*2
	193L/8
	200L*1
	
	6800
	

	13
	9000
	4-5
	1”
	400x1600*2
	248L/10
	200L*1
	
	8400
	

	14
	9500
	8-9
	1.5”
	600x1800*2
	600L/24
	580L*2
	
	21600
	

	15
	2850
#6-7
	10-20
	1.5”
	750x1800*2
	949L/38
	500L*2
	
	27500
	双头双罐一用一备或同时工作交替再生

	16
	2900
#6-7
	20-36
	2”
	1000x1800*2
	1880L/76
	1000L*2
	
	43000
	

	17
	3900
#6-7
	50-100
	3”
	1500x2400*2
	4970L/200
	2000L*2
	
	105000
	


