呵呵这个表格我有些地方我真的不知道怎么填写,麻烦各位大侠帮忙填写一下,多谢啦!对了,而且软水器要能接受正负百分之十的电压变动

全自动软水器WS-BI-C1

	概述
	单位
	规格要求
	承包商提供技术及描述注明

	制造商/原产地
	
	
	

	型号
	
	
	

	种类
	
	配套成品
	

	最少交换量
	PPM
	
	

	树脂膨胀体积
	
	
	

	最少连续流量
	每小时多少立方米
	0．4—0.6
	

	峰值流量
	每小时多少立方米
	
	

	反冲洗流量
	每小时多少立方米
	
	

	软水器尺寸
	MM
	
	

	盐箱尺寸
	MM
	
	

	每次最少产盐量
	KG
	
	

	运作压力
	MPA
	0．6
	

	出入水压力差
	KPA
	
	

	安装主试
	
	直立
	

	运作重量
	KG
	
	


注:

